|  | 编号： |
| --- | --- |

山东大学实验室危险源登记表 (201__)

| 建筑物名称及房间号. | 实验室名称 | 所属院(研究所) | 用途(教学/科研) |
| --- | --- | --- | --- |
| 知心楼C座XX(xx/xx) | XXXX | 物理学院 | 科研or教学 |

危险源 ( 第一列填写危险源,使用缩写,参见后附列表；第二列填写每一危险源的具体事项；列表中未列明的危险源可自行填写。 )

| (简写名称) | (具体事项) |
| --- | --- |
| RM | 非密闭放射源 |
| RF | 0.027. |

防护要求 (使用缩写,参见后附列表, 列表中未列明的防护要求可自行填写。 )

| DR | NE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

实验室负责人

| 姓名 | 实验室负责人亲笔签名(或电子签名) |
| --- | --- |
| 办公电话 |  |
| 个人联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

房间安全负责人

| 姓名 | 房间安全负责人亲笔签名(或电子签名) |
| --- | --- |
| 办公电话 |  |
| 个人联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

填表须知:

- 危险源、防护要求填写缩写，详情参见附表。

- 只有办公电话会公布并张贴,个人电话将被保存在学校应急部门文档中。

危险源列表:

| RM |  | 存在密闭放射源或非密闭放射源 |
| --- | --- | --- |
| XH |  | 存在可以产生X射线的装置 |
| LH |  | 存在III类或IV类激光 |
| MF |  | 存在产生磁场的设备,射频或微波辐射超过TLV阈值的 1/2 |
| RF |  | 详见下表 |
| MR |  | 详见下表 |

Radiofrequency/Microwave Threshold Limit Values (TLVs)

| Frequency |  |  | Power Density (mW/cm2) | Electric Field Strength Squared (V2/m2) | Magnetic Field Strength Squared (A2/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 kHz | to | 3 MHz | 100 | 377,000 | 2.65 |
| 3 MHz | to | 30 MHz | 900/f* | 3770 x 900/f2 | 900(37.7xf2) |
| 30 MHz | to | 100 MHz | 1 | 3770 | 0.027 |
| 100 MHz | to | 1 GHz | f/100 | 3770 x f/100 | f/37.7 x 100 |
| 1 GHz | to | 300GHz | 10 | 37,700 | 0.265 |

* f = frequency in MHz

| HVT |  | > 600 V AC 或 1.0 kV DC |
| --- | --- | --- |
| UV |  | 波长为180-400nm ,> 0.1 W /cm2. ( 每日接触时间为8 h ) |
| HP |  | 存在高压系统,如压力容器,高压输气管线等. |
| HVC |  | 存在高真空设施 |
| BH |  | BSL1 |
| BH/BSL2 BSL2 |  | BSL2 |
| CG |  | 存在确定的可致癌物质 |
| LA |  | 饲养或使用实验动物 |
| TS |  | 储存或使用有毒物品 |
| TG |  | 储存或使用有毒气体 |
| OM |  | 储存或使用强氧化性物品 |
| EM |  | 储存或使用易爆物品 |
| FM |  | 储存或使用易燃物品 |
| CM |  | 储存或使用腐蚀性物质 |
| PC | Precursor chemicals 易制毒化学品 | 储存或使用易制毒化学品 |
| CN | CYANIDE SUBSTANCE 氰 化 物 | 储存或使用氰化物等剧毒化学品 |
| HW; 储存或使用氰化物等剧毒化学品. | Hazardous waste 危险废物 | 产生危险废物 |

### 防护要求列表:

| NE |  |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR |  |  | RS |  |
| FS |  |  | SG |  |